| 27.03.2026 |  |  | 13/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении на 2026 - 2037 годы требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа город Бор Нижегородской области ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОР ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Бор Нижегородской области |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и постановлением Правительства Нижегородской области от 15 мая 2006 г. 
№ 171 «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Нижегородской области»:

1. Установить на 2026 – 2037 годы следующие требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа город Бор Нижегородской области ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОР ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Бор Нижегородской области:

1.1. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал |

1.2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход электрической энергии на единицу выработки тепловой энергии | кВт.ч./Гкал |
| 2 | Расхода воды на единицу выработки тепловой энергии | куб.м./Гкал |
| 3 | Удельный расход воды на единицу передаваемой тепловой энергии | куб.м./Гкал |
| 4 | Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | т.у.т. |

1.3. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки их проведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На территории муниципального округа город Бор Нижегородской области |
| 1 | Технические и технологические мероприятия: | 2026 - 2037 г.г. |
| 1.1 | модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | - |
| 1.2 | замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применени с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действияе эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | - |
| 1.3 | установка регуляторов потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями на собственные нужды | - |
| 1.4 | тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях на собственные нужды | - |
| 2 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | 2026 - 2037 г.г. |
| 2.1 | информирование потребителей об установке, замене вышедших из строя приборов учета используемых энергетических ресурсов | - |
| 2.2 | оценка аварийности и потерь в тепловых сетях | - |

2. В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо обязательно определять значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

3. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергоресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

4. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОР ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Бор Нижегородской области, в течение 3 месяцев с даты принятия настоящего решения привести программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями, установленными настоящим решением.

5. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОР ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Бор Нижегородской области, ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять отчеты о фактическом исполнении в 2026 – 2037 годах требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель службы						                     Ю.Л. Алешина