| 26.06.2026 |  |  | 30/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 5249049250), г. Дзержинск Нижегородской области, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |

(ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-101 от 19 июня                2026 г.:

1. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 5249049250), г. Дзержинск Нижегородской области (подключаемый объект: строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал «Южный», расположенной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный»), к централизованной системе холодного водоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области, в размере 13553,70 тыс. руб. (без учета НДС) за подключаемую нагрузку 398 куб. метров в сутки в точке подключения, расположенной во вновь смонтированной водопроводной камере в районе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000059:707. Точка присоединения к системе водоснабжения расположена во вновь смонтированной камере, установленной на двух участках водопровода (выполненного в двухтрубном исполнении) DN- 160 мм, находящегося на балансе Администрации г.о.г. Дзержинск, между колодцами ВКК-1п-964А и ВК-1п-961 «первого трубопровода» и между колодцами ВК-1п-963 и ВК-1п-962 «второго трубопровода».

2. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН 5249049250), г. Дзержинск Нижегородской области (подключаемый объект: строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра, квартал «Южный», расположенной по адресу: Нижегородская обл., городской округ город Дзержинск, пос. Пыра, квартал «Южный»), к централизованной системе водоотведения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области, в размере 44484,01 тыс. руб. (без учета НДС) за подключаемую нагрузку 290 куб. метров в сутки в точке подключения, расположенной во вновь смонтированном напорном коллекторе к внутриплощадочным сетям в непосредственной близости северной границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000059:82. Точка присоединения к системе водоотведения расположена во вновь смонтированным канализационном колодце на участке напорного коллекторов DN-219 мм, проходящего с северо-восточной стороны проектируемого объекта, с восточной стороны от колодца КК-1п-1402, расположенного на напорном коллекторе DN-219 мм.

3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5260154749), г. Дзержинск Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.

Расходы, учтенные при формировании платы, установленной настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. руководителя службы				                              М.В. Усольцева