| 27.03.2026 |  |  | 13/6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении на 2027 - 2029 годы требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций Нижегородской области, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и постановлением Правительства Нижегородской области от 15 мая 2006 г. 
№ 171 «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Нижегородской области»:

1. Установить на 2027 - 2029 годы следующие требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций Нижегородской области согласно Приложению к настоящему решению, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование:

1.1. Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./куб.м. |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч./куб.м. |

1.2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть | кВт.ч./куб.м. |
| 2 | Удельный расход воды на технологические нужды на единицу отпуска воды в сеть | куб.м./куб.м. |
| 3 | Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | т.у.т. |

1.3. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки их проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические и технологические мероприятия: | 2027 - 2029 г.г. |
| 1.1 | мероприятия по сокращению потерь воды | - |
| 1.2 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - |
| 1.3 | установка регуляторов потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями на собственные нужды | - |
| 1.4 | тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях на собственные нужды | - |
| 2 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | 2027 - 2029 г.г. |
| 2.1 | информирование потребителей об установке, замене вышедших из строя приборов учета используемых энергетических ресурсов | - |
| 2.2 | оценка аварийности и потерь в водопроводных сетях | - |

2. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо обязательно определять значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

3. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программах отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергоресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программ на протяжении всего срока их реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

4. Организациям, указанным в Приложении к настоящему решению, в течение 3 месяцев с даты принятия настоящего решения привести программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями, установленными настоящим решением.

5. Организациям, указанным в Приложении к настоящему решению, представлять отчеты о фактическом исполнении в 2027 - 2029 годах требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель службы						                      Ю.Л.Алешина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области

от 27 марта 2026 г. № 13/6

Организации Нижегородской области, осуществляющие деятельность в сфере холодного водоснабжения, в отношении которых осуществляется государственное регулирование

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний Новгород |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА - ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД», с. Линда городского округа город Бор Нижегородской области |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИЖЕГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ», г. Нижний Новгород |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД-ЖКХ» АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, р.п. Ардатов Нижегородской области |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНРЕСУРС КРАСНОБАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», р.п. Красные Баки Нижегородской области |
| 6 | ПРУДОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, п. Пруды Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области |