| 27.03.2026 |  |  | 13/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об установлении на 2026 - 2030 годы требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО», г. Кстово Нижегородской области |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и постановлением Правительства Нижегородской области от 15 мая 2006 г. № 171 «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Нижегородской области»:

1. Установить на 2026 - 2030 годы следующие требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО», г. Кстово Нижегородской области:

1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на единицу твердых коммунальных отходов | кВт.ч./куб.м. |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу твердых коммунальных отходов | т.у.т./куб.м. |
| 3 | Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | т.у.т. |

1.2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки их проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические и технологические мероприятия: | 2026 – 2030 г.г. |
| 1.1 | мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | - |
| 1.2 | мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы |  |
| 1.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений на собственные нужды |  |
| 1.4 | мероприятия по установке регуляторов потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями на собственные нужды |  |
| 1.5 | мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности (аренде, хозяйственном ведении, ином праве) организации приборами учета энергоресурсов |  |

2. В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо обязательно определять значения целевых показателей, мероприятия, направленные на их достижение, ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

3. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергоресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока их реализации, исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта 
от его реализации.

4. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО», г. Кстово Нижегородской области, в течение 3 месяцев с даты принятия настоящего решения привести программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с требованиями, установленными настоящим решением.

5. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАЛ-КСТОВО», г. Кстово Нижегородской области, представлять отчеты о фактическом исполнении в 2026 - 2030 годах требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель службы						                     Ю.Л. Алешина